Сведения о проводимых проверках организации государственным контролем (надзором) 2013 год

| Дата проверки | Наименование органа государственного контроля (надзора) | Цель проверки | Вид проверки | Выявленные нарушения | Отчет об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20.05.2013 | ОНД Тосненского района | Соблюдение требований пожарной безопасности | плановая | Огнетушители не расположены на видных местах вблизи от выходов. Дверь эвакуационного выхода из холла старшей школы открывается не по направлению выхода из задания. Допущено применение отделочного материала для отделки пола в холле начальной школы с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г1, В2, РП1 | Нарушения устранены, акт проверки № 518 от 26.11.2013 |